|  |
| --- |
| **Formularz cenowy Pakiet 1** |
|  |
| **Zamówienie p.n.: "Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Pakiet 1 - Dostawa i montaż systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego"** |
|   |
| **l.p.** | **Opis pozycji** | **ilość** | **j.m.** | **Cena jedn. (PLN netto)** | **Wartość (PLN netto)** |
| **1. Dostawa systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, zgodnie ze ST stanowiącą Załącznik nr 2 do OPZ** |
| 1. | Oprawa ozn. w ST symbolem "VN31" | 5 | kpl |   |   |
| 2. | Oprawa ozn. w ST symbolem "VN33" | 2 | kpl |   |   |
| 3. | Oprawa ozn. w ST symbolem "VN34" | 6 | kpl |   |   |
| 4. | Oprawa ozn. w ST symbolem "QP13" | 16 | kpl |   |   |
| 5. | Oprawa ozn. w ST symbolem "QP14" | 18 | kpl |   |   |
| 6. | Oprawa ozn. w ST symbolem "QP34" | 28 | kpl |   |   |
| 7. | Oprawa ozn. w ST symbolem "QP31" | 27 | kpl |   |   |
| 8. | Oprawa ozn. w ST symbolem "QP33" | 2 | kpl |   |   |
| 9. | Oprawa ozn. w ST symbolem "XN30" | 16 | kpl |   |   |
| 10. | Oprawa ozn. w ST symbolem "Y8" | 4 | kpl |   |   |
| 11. | Oprawa ozn. w ST symbolem "Y5" | 24 | kpl |   |   |
| 12. | Oprawa ozn. w ST symbolem "Y6" | 10 | kpl |   |   |
| 13. | Oprawa symbol QN 34 | 1 | kpl |   |   |
| 14. | Oprawa symbol QN 31 | 3 | kpl |   |   |
| 15. | Oprawa symbol QN 61 | 2 | kpl |   |   |
| 16. | Centralna bateria | 1 | kpl |   |   |
| 17. | Czujnik zaniku fazy | 10 | kpl |   |   |
| 18. | Oprogramowanie wizualizacyjne | 1 | kpl |   |   |
| 19. | Akcesoria niezbędne do prawidłowego montażu i działania opraw | 1 | kpl |   |   |
| **RAZEM:** |   |
| **2. Prace montażowe** |
| 1. | Montaż centralnej baterii | 1 | kpl |   |   |
| 2. | Montaż czujników zaniku faz | 10 | kpl |   |   |
| 3. | Montaż opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego | 164 | kpl |   |   |
| 2. | Programowanie/konfiguracja, uruchomienie, wdrożenie/testowanie systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przez producenta systemu lub jego autoryzowany serwis | 175 | kpl |   |   |
| 3. | Szkolenie personelu Zamawiającego przez producenta systemu lub jego autoryzowany serwis | 8 | godzin |   |   |
| 4. | Sporządzenie Dokumentacji powykonawczej | 1 | kpl |   |   |
| **RAZEM:** |   |
| **OGÓŁEM 1+2 (PLN netto):** |   |
| **Podatek VAT - 23 % (PLN)** |  |
| **OGÓŁEM 1+2 (PLN brutto):** |   |